TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

----------- (((((((( -----------

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ: 3

MÃ HỌC PHẦN: 177169

DÙNG CHO NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN

BẬC ĐẠI HỌC

(Theo chương trình Kỹ thuật điện được ban hành theo Quyết định số 1067/QĐ-ĐHHĐ ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Hiệu trưởng trường ĐH Hồng Đức)

THANH HÓA, NĂM 2020

| TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BM KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ --------------------- | ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TRONG TÒA NHÀ (M&E) Mã học phần: 177169 |
| --- | --- |

1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN:

- Giảng viên 1:

Họ và tên: 			Trần Hùng Cường

Chức danh, học hàm, học vị:	Giảng viên, Tiến sĩ

Địa điểm làm việc:		Bộ môn Kỹ thuật điện -  Điện tử, Khoa KTCN.

Địa chỉ liên hệ: 			Khoa KTCN - trường ĐHHĐ, nhà A3 CSC

Điện thoại:			0989100084

E-mail:				tranhungcuong@hdu.edu.vn

- Giảng viên 2:

Họ và tên: 			Doãn Thanh Cảnh

Chức danh, học hàm, học vị:	Giảng viên, Thạc sĩ

Địa điểm làm việc:		Bộ môn Kỹ thuật điện -  Điện tử, Khoa KTCN.

Địa chỉ liên hệ: 			Khoa KTCN - trường ĐHHĐ, nhà A3 CSC

Điện thoại:			0984868057

E-mail:				doanthanhcanh@hdu.edu.vn

2. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN.

Tên ngành: 	     Đại học Kỹ thuật điện

Tên học phần:       Thiết kế hệ thống cơ điện trong tòa nhà (M&E)

Số tín chỉ:	     3

Mã học phần:       159045

Học kỳ:                 7

Học phần: 	      Bắt buộc (		Tự chọn (

Các học phần tiên quyết: Không

Các học phần kế tiếp:  Thực tập tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp.

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lý thuyết: 27		+ Làm bài tập trên lớp: 12

+ Thảo luận: 6     		           + Thực hành: 18

+ Hoạt động theo nhóm:		           + Tự học: 135

Địa chỉ của Bộ môn phụ trách học phần:  Bộ môn Kỹ thuật điện - Điện tử,  Phòng 205, nhà A3, Đại học Hồng Đức.

3. NỘI DUNG HỌC PHẦN :

Nội dung học phần: Các kiến thức cơ bản về điện phân phối, chiếu sáng, cung cấp điện trong tòa nhà, điều khiển thiết bị điện thông minh, thiết bị điện nhẹ. Các kiến thức cơ bản về điều hòa không khí, thông gió, cấp thoát nước, phòng cháy, chữa cháy trong tòa nhà. Phương pháp tính toán, thiết kế các hệ thống cơ và điện trong tòa nhà. Lập phương án, lựa chọn thiết bị tối ưu trong quá trình lắp đặt và vận hành tòa nhà.

Năng lực đạt được: Biết được cách thức thiết kế hệ thông cơ điện trong tòa nhà. Thiết kế được một số các hệ thống cơ điện thiết yếu trong tòa nhà dân dụng. Lắp đặt, vận hành được các thiết bị điện thông minh trong căn hộ và tòa nhà thông minh.

4. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN:

| Mục tiêu | Mô tả | Chuẩn đầu ra CTĐT |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kiến thức: Sinh viên hiểu được các kiến thức về chiếu sáng cung cấp điện trong tòa nhà, các kiến thức về thiết bị điện thông minh, về điều hòa không khí, thông gió, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy... | Lập phương án tính toán, thiết kế được các hệ thông cơ – điện trong tòa nhà. Đưa ra giải pháp vận hành, thiết kế các hệ thống Cơ – điện trong tòa nhà. |
| 2. | * Kỹ năng: Trang bị cho sinh viên biết được cách thức thiết kế hệ thông cơ điện trong tòa nhà. Thiết kế được một số các hệ thống cơ điện thiết yếu trong tòa nhà dân dụng. Lắp đặt, vận hành được các thiết bị điện thông minh trong căn hộ và tòa nhà thông minh. | Tính toán, thiết kế, các hệ thống cơ điện trong tòa nhà dân dụng và công nghiệp. Lựa chọn phương án thiết kế và vận hành tối ưu khi triển khai các công trình Cơ – điện trong tòa nhà. Vận hành các hệ thống cơ điện trong tòa nhà. |
| 3. | Thái độ: Sinh viên có thái độ tích cực với việc học tập, làm việc phát triển kỹ năng chuyên môn của môn học; có niềm tin và mục tiêu và sự thành công của công cuộc đổi mới do ĐCS Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. | Yêu nước, yêu nghề, có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, sẵn sàng đấu tranh ủng hộ, bảo vệ quan điểm khoa học chân chính, đam mê tìm hiểu, khám phá về môn học |
| 4. | Năng lực: Tính toán, thiết kế được các hệ thống cơ và điện trong các công trình dân dụng và công nghiệp. | Có năng lực thiết kế, tính toán, vận hành, các hệ thống cơ điện trong tòa nhà. |

5. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN

| TT | Kết quả mong muốn đạt được | Mục tiêu | Chuẩn đầu ra CTĐT |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Thiết kế, phân tích, tính toán được hệ thống cơ điện trong các tòa nhà dân dụng và tòa nhà khu công nghiệp | Nhận biết được các phương pháp tính toán, thiết kế hệ thống cơ điện trong tòa nhà. Phân tích được quá trình làm việc của thiết bị, của hệ thống. Lập được sơ đồ hệ thống cơ điện trong tòa nhà. | Phân tích và đánh giá được các điều kiện vận hành các hệ thống thiết bị điện, điện tử, tư động hóa trong công nghiệp và dân dụng. |
| B | Lựa chọn thiết bị, thiết lập được sơ đồ lắp đặt thiết bị, điều khiển vận hành được thiết bị trong các tòa nhà. | Nhận biết được các thiết bị phù hợp với mỗi loại tòa nhà khác nhau. Đánh giá độ tin cậy khi làm việc cũng như phân tích đặc điểm, bản chất các thiết bị trong hệ thống cơ điện của tòa nhà. | Tư vấn, thiết kế, quản lý thi công các công trình thuộc ngành điện- tự động hóa, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường và pháp luật Nhà nước. |

6. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN:

Chương 1. Tổng quan về hệ thống cơ điện cho tòa nhà

1.1. Các tiêu chuẩn cần quan tâm

1.2. Các hệ thống cơ điện cơ bản bên trong một tòa nhà

Chương 2. Hệ thống điện nặng

2.1. Trạm biến áp- Tụ bù công suất.

2.2. Máy phát điện, ATS, UPS.

2.3. Hệ thống các máng cáp, thang điện.

2.4. Hệ thống tủ điện động lực và điều khiển.

2.5 Tính toán lựa chọn dây dẫn, máy cắt.

Chương 3. Hệ thống điều hòa thông gió

3.1. Hệ thống điều hòa dùng gas lạnh, điều hòa bằng hơi nước.

3.2. Hệ thống thông gió.

Chương 4. Hệ thống cấp thoát nước

4.1. Hệ thống cấp nước.

4.2. Hệ thống thoát nước.

Chương 5. Hệ thống phòng cháy- chữa cháy

5.1. Hệ thống phòng cháy.

5.2. Hệ thống chữa cháy.

Chương 6. Hệ thống điều khiển thông minh thiết bị trong nhà

6.1. Thiết bị điều khiển bởi các hãng qua điện thoại thông minh

6.2. Thiết bị điều khiển thông qua các cảm biến

7. HỌC LIỆU:

7.1 Tài liệu chính:

# [1]. Vũ Văn Tẩm, Ngô Hồng Quang, Giáo trình Thiết kế cấp điện; Nhà xuất bản Giáo Dục, 2014

7.2. Tài liệu tham khảo:

# [2]. Nguyễn Đức Lợi, Hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hòa không khí, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 2016.

[3]. Huỳnh Thái Hoàng, Hệ thống điều khiển thông minh; Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2006.

8. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC

8.1. Lịch trình chung:

| Nội dung | HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC PHẦN | Tổng |
| --- | --- | --- |
|  | Lý thuyết | BT, TL | TH, TN | Tự học,tự NC | Tư vấn của GV | KT-ĐG |  |
| Chương 1. Tổng quan về hệ thống cơ điện cho tòa nhà | 4 | 4 | 0 | 10 |  |  | 8 |
| Chương 2. Hệ thống điện nặng | 7 | 4 | 4 | 20 |  | 30’ | 15 |
| Chương 3. Hệ thống điều hòa thông gió | 6 | 2 | 4 | 25 |  | 30’ | 12 |
| Chương 4. Hệ thống cấp thoát nước | 5 | 4 | 0 | 25 |  | GK 50’ | 9 |
| Chương 5. Hệ thống phòng cháy- chữa cháy | 5 | 4 | 0 | 30 |  | 30 | 7 |
| Chương 6. Hệ thống điều khiển thông minh thiết bị trong nhà | 0 | 0 | 10 | 25 |  | 30’ | 10 |
| Tổng (tiết) | 27 | 18 | 18 | 135 |  | 4 | 63 |

8.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung.

Nội dung 1, tuần 1: Tổng quan về hệ thống cơ điện cho tòa nhà

| Hình thức TCDH | Thời gian, địa điểm | Nội dung chính tuần 1 | Mục tiêu cụ thể | Yêu cầu SV chuẩn bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lý thuyết | 2 | + Các tiêu chuẩn cần quan tâm. | Kiến thức: Biết được một số tiêu chuẩn thiết kế hệ thống cơ điện trong tòa nhà tại Việt Nam và trên thế giới. Biết được phương pháp tra cứu số liệu theo các tiêu chuẩn quy định. Biết cách phân tích số liệu trong các bảng tra cứu để đưa vào sử dụng trong các bài toán thiết kế. Kỹ năng: Sửa dụng thành thạo một số các tiêu chuẩn thông dụng trong việc thiết kế các hệ thống cơ điện trong tòa nhà. | Đọc tài liệu [1], tr 2 - 12 Nêu một số các tiêu chuẩn cho hệ thống cơ điện trong tòa nhà. |
| Thảo luận | 2 | + Tiêu chuẩn thiết kế điện nhẹ trong tòa nhà. + Tiêu chuẩn thiết kế điện nặng trong tòa nhà | Kiến thức: Biết được cụ thể các tiêu chuẩn khi thiết kế các hệ thống điện nặng và điện nhẹ cho mỗi tòa nhà chung cư, tòa nhà dân dụng, tòa nhà văn phòng, tòa nhà trong khu công nghiệp. Kỹ năng: Biết phân tích số liệu và tra số liệu thành thạo khi sử dụng một số tiêu chuẩn cơ bản đã được ban hành tại Việt Nam và thế giới. | Đọc tài liệu [1] tr 12– 29. Áp dụng các tiêu chuẩn trong việc tính toán thiết kế hệ thống cơ điện trong tòa nhà. |
| Tự học | 5 | + Các tiêu chuẩn thiết kế hệ thống thông gió, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điều hòa không khí. | Kiến thức: Biết được một số các tiêu chuẩn khác khi thiết kế hệ thống cơ điện trong tòa nhà. Kỹ năng: Tra cứu được các tiêu chuẩn khi thiết kế hệ thống thông gió, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điều hòa không khí. | Đọc TL [2] tr 19-25. Các tiêu chuẩn về hệ thống thông gió mà cấp thoát nước. |
| Tư vấn của GV |  | + Phương pháp tra cứu các tiêu chuẩn qua internet | Kiến thức: Hiểu rõ hơn về việc tra cứu các tiêu chuẩn khi dùng internet. Kỹ năng: Sử dụng internet để tra cứu các tiêu chuẩn cần thiết. | Cách thức tra cứu trên internet. |

Nội dung 1, tuần 2: Tổng quan về hệ thống cơ điện cho tòa nhà (tiếp)

| Hình thức TCDH | Thời gian, địa điểm | Nội dung chính tuần 2 | Mục tiêu cụ thể | Yêu cầu SV chuẩn bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lý thuyết | 2 | Các hệ thống cơ điện cơ bản bên trong một tòa nhà | Kiến thức: Nhận biết được một số các hệ thống cơ điện cần thiết kế khi thiết lập các dự án xây dựng trong tòa nhà. Phân tích đặc điểm của các hệ thống cơ điện trong tòa nhà. Lập được sơ đồ đi dây, bố trí thiết bị trong tòa nhà. Kỹ năng: Thiết kế được mô hình quá trình, thiết kế được cấu trúc điều khiển và thuật toán điều khiển. Đánh giá được các hệ thống cơ điện cơ bản trong tòa nhà | Đọc tài liệu [1], tr 25-28. Các sơ đồ cấp điện cho tòa nhà. |
| Thảo luận | 2 | Vai trò của việc thiết kế hệ thống điện trong tòa nhà. Vai trò của việc thiết kế hệ thống thông cấp thoát nước trong tòa nhà. | Kiến thức: Xác định được các vai trò của việc thiết kế hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước trong tòa nhà. Liệt kê được các phương pháp thiết kế hệ thống cơ điện trong tòa nhà. Kỹ năng: Phân tích được các hồ sơ thiết kế hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước trong tòa nhà | Đọc TL [1] tr 28-35 Tầm quan trọng của việc thiết kế cấp điện trong tòa nhà. |
| Tự học | 5 | Vai trò của việc thiết kế hệ thống thông gió trong các tòa nhà | Kiến thức: So sánh được tầm quan trong trong các dự án triển khai vệ thiết kế các hệ thống thông gió trong tòa nhà. Kỹ năng: Phân tích được các hồ sơ thiết kế hệ thống thông gió trong các tòa nhà và khu công nghiệp. | Đọc TL tham khảo [2] Tác dụng của hệ thống thông gió. |
| Tư vấn của GV |  | Vai trò của hệ thống điều hòa nhiệt độ trong tòa nhà | Kiến thức: Xác định được vai trò của hệ thống điều hòa không khi sử dụng trong dân dụng và công nghiệp. Kỹ năng: Đánh giá được hiệu quả của các hệ thống điều hòa không khí. | Chức năng của hệ thống thông gió trong tòa nhà. |

Nội dung 2, tuần 3: Hệ thống điện nặng

| Hình thức TCDH | Thời gian, địa điểm | Nội dung chính tuần 3 | Mục tiêu cụ thể | Yêu cầu SV chuẩn bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lý thuyết | 3 | + Trạm biến áp- Tụ bù công suất. + Máy phát điện, ATS, UPS. | Kiến thức: Phân loại được các loại trạm biến áp, tủ bù, máy phát điện bộ lưu điện để cung cấp điện cho các tòa nhà dân dựng và công nghiệp. Nhận biết được tầm quan trọng của các thiết bị cấp điện, thiết bị dự phòng trong quá trình vận hành hệ thống cơ điện của tòa nhà. Kỹ năng: Lựa chọn được các máy biến áp, tụ bù, máy phát điện, ATS, UPS để đảm bảo sự phù hợp về công suất cho việc cấp điện lâu dài ổn định các tòa nhà. | - Đọc tài liệu [1], tr 36 – 42. Cấu trúc trạm biến áp và các trạm dự phòng cấp điện cho tòa nhà |
| Bài tập | 2 | + Phương pháp tính toán, lựa chọn công suất máy biến áp cho tòa nhà. + Tính chọn máy phát điện dự phòng, trạm UPS cho tòa nhà. | Kiến thức: Xác định được các phương pháp tính toán lựa chọn công suất cho một sốt hiết bị điện quan trọng trong tòa nhà. Lựa chọn được phương pháp tính toán công suất tối ưu cho các thiết bị điện. Kỹ năng: Tính toán được công suất phù hợp cho các thiết bị điện của tòa nhà như máy biến áp, trạm dự phòng, máy phát điện... | - Đọc TL [1] tr 43-48. - Cách thức lựa chọn máy biến áp, thiết bị phát điện và lưu điện. |
| Tự học | 10 | + Lựa chọn phương án cấp điện cho trạm biến áp. + Tính toán công suất cho nguồn dự phòng. | Kiến thức: Nhận biết được các phương án cấp điện tối ưu, lựa chọn các phương án cấp điện phù hợp cho mỗi loại tòa nhà khác nhau. Kỹ năng: Tính toán thành thạo công suất máy phát dự phòng sử dụng trong trường hợp tòa nhà bị mất điện | - Đọc TL [1] tr 49 – 55. Phương pháp tính chọn công suất cho thiết bị. |
| Tư vấn của GV |  | Phương pháp tự động đóng nguồn dự phòng. | Kiến thức: Các phương pháp đóng nguồn dự phòng. Kỹ năng: Lựa chọn phương pháp đóng nguồn dự phòng phù hợp. | Chức năng của nguồn dự phòng |

Nội dung 2, tuần 4: Hệ thống điện nặng (tiếp)

| Hình thức TCDH | Thời gian, địa điểm | Nội dung chính tuần 4 | Mục tiêu cụ thể | Yêu cầu SV chuẩn bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lý thuyết | 2 | Hệ thống các máng cáp, thang điện. Hệ thống tủ điện động lực và điều khiển. | Kiến thức: Nhận biết được cấu tạo các loại máng cáp, thang điện, tủ điện động lực và điều khiển. Xác định được vai trò và tầm quan trọng của của các hệ thống máng cáp, thang điện tủ điện sử dụng trong tòa nhà. Kỹ năng: Lựa chọn được các loại máng cáp, tủ điện phù hợp khi thực hiện thiết kế các hệ thống cơ điện trong tòa nhà dân dụng và công nghiệp. | - Đọc TL [1] tr 56-62. Vai trò của máng cáp và tủ điện. |
| Thực hành | 4 | Phương pháp thiết kế hệ thống máng cáp Phương pháp thiết kế hệ thống tủ điện | Kiến thức: Phân loại được các phương pháp thiết kế hệ thống máng cáp, tủ điện trong tòa nhà. Xác định được phương pháp thiết kế hệ thống tủ điện, máng cáp phù hợp. Kỹ năng: Lựa chọn được các phương pháp thiết kế phù hợp trong quá trình thiết kế máng cáp và tủ điện. | - Đọc TL [1] tr 63-68 Phương pháp thiết kế tủ điện. |
| KT-ĐG | 30’ | Tính toán thiết kế cấp điện cho tòa nhà dân dụng. | Kiến thức: Thực hiện tính toán thiết kế cho tòa cấp điện cho tòa nhà dân dụng được biết trước kết cấu. Kỹ năng: Thực hiện tính toán thành thạo việc lập sơ đồ, tính chọn công suất phù hợp cho các thiết bị trong sơ đồ. | - Các nội dung kiểm tra. - Giấy KT |
| Tự học | 10 | Luyên tập về thiết kế tủ điện cung cấp điện trong tòa nhà | Kiến thức: Thực hiện thiết kế tủ điện cung cấp điện trong tòa nhà. Lập được các sơ đồ của tủ điện. Xác định được các loại kí hiệu trong sơ đồ. Kỹ năng: Xây dựng các sơ đồ thiết kế tủ điện | - Đọc TL [2] tr55-66. Các loại tủ điện thông dụng. |
| Tư vấn của GV |  | Cách lựa chọn tủ điện phù hợp cho cung cấp điện tòa nhà | Kiến thức: Nhận biết được các phương pháp lựa chọn tủ điện sao cho phù hợp. Kỹ năng: Thực hiện thành thạo trong việc lựa chọn tủ điện với kích thước, kiểu dáng phù hợp. | Phương pháp lựa chọn tủ điện phù hợp |

Nội dung 3, tuần 5: Hệ thống điện nặng (tiếp)

| Hình thức TCDH | Thời gian, địa điểm | Nội dung chính tuần 5 | Mục tiêu cụ thể | Yêu cầu SV chuẩn bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lý thuyết | 2 | Tính toán lựa chọn dây dẫn, máy cắt. | Kiến thức: Nhận biết được các phương pháp tính toán để lựa chọn dây dẫn, máy cắt điện trong hệ thống cung cấp điện của tòa nhà. Xác định được các chủng loại dây dẫn, máy cắt điện được sử dụng ở các cấp độ trong cung cấp điện. Kỹ năng: Lựa chọn được các loại dây dẫn, máy cắt điện, các loại thiết bị bảo vệ phù hợp cho mỗi cấp độ cung cấp điện trong tòa nhà. | - Đọc TL [1] tr 72-77. Cấu tạo và chức năng máy cắt điện. |
| Bài tập | 2 | Phương pháp lựa chọn dây dẫn khi hệ thống bị quá tải hoặc ngắn mạch. | Kiến thức: Xác định được phương pháp lựa chọn dây dẫn điện trong các trường hợp hệ thống cung cấp điện gặp sự cố. Thực hiện thành thạo tính toán lựa chọn dây dẫn. Kỹ năng: Lựa chọn được các loại dây dẫn thích hợp trong quá trình hệ thống điện làm việc bình thường và sự cố. | - Đọc TL [2] tr 78– 82. - Cách thức chọn dây dẫn khi làm việc hoặc sự cố. |
| Tự học | 10 | Cách thức lựa chọn máy cắt điện khi hệ thống quá tải và sự cố. | Kiến thức: Nhận biết được cách thức lựa chọn máy cắt đảm bảo hoạt động trong quá trình vận hành hệ thống Kỹ năng: Lựa chọn được máy cắt điện cho hệ thống. | Nguyên lý tác động của máy cắt điện. |
| Tư vấn của GV |  | Vai trò của hệ thống bảo vệ chế độ làm việc của máy cắt | Kiến thức: Nhận biết được tầm quan trọng của hệ thống bảo vệ điện cho tòa nhà. Kỹ năng: Xác định được thiết bị bảo vệ hệ thống điện. | Chức năng của hệ thống bảo vệ điện trong tòa nhà. |

Nội dung 3, tuần 6: Hệ thống điều hòa thông gió

| Hình thức TCDH | Thời gian, địa điểm | Nội dung chính tuần 6 | Mục tiêu cụ thể | Yêu cầu SV chuẩn bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lý thuyết | 3 | Hệ thống điều hòa dùng gas lạnh, điều hòa bằng hơi nước. | Kiến thức: Nhận biết được các hệ thống điều hòa khoog khí dùng gas lạnh và hệ thống điều hòa không khí dùng hơi nước. Giải thích được chức năng và nuyên lý làm việc của các hệ thống điều hòa không khí. Kỹ năng: Lựa chọn được các hệ thống điều hòa không khí phù hợ cho tòa nhà. | - Đọc TL [2] tr 34-35. Nhiệm vụ của hệ thống làm lạnh. |
| Thực hành | 4 | + Phương pháp thiết kế hệ thống điều hòa sử dụng gas lạnh + Phương pháp thiết kế hệ thống điều hòa bằng hơi nước. | Kiến thức: Nhận biết được các phương pháp thiết kế điều hòa không khí, Biết cách thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho tòa nhà bằng cách sử dụng gas lạnh và hơi nước. Kỹ năng: Thiết kế được cấu hệ thống điều hòa không khí sử dụng gas lạnh và hơi nước. | - Đọc TL [2] tr 36 - 40. Các phương pháp thiết kế hệ thống điều hòa cho tòa nhà. |
| KT-ĐG | 30’ | Tính toán hệ thống làm lạnh cho tòa nhà văn phòng. | Kiến thức: Tính toán lựa chọn các thông số kỹ thuật cho hệ thống tòa nhà văn phòng. Kỹ năng: Lựa chọn được hệ thống điều hòa không khí phù hợp cho tòa nhà văn phòng. | - Các nội dung kiểm tra. - Giấy KT |
| Tự học | 15 | Vai trò của hệ thống điều hòa trong tòa nhà. | Phân tích được vai trò và ý nghĩa của hệ thống điều hòa cho tòa nhà. Xác định được chức năng của hệ thống điều hòa không khí. | Nguyên lý hoạt động của hệ thống điều hòa không khí. |
| Tư vấn của GV |  | Các phương thức thiết kế hệ thống làm lạnh cho tòa nhà | Kiến thức: Nhận biết được phương pháp thiết kế phù hợp đối với hệ thống làm lạnh cho tòa nhà. Kỹ năng: Lựa chọn được phương pháp thiết kế hệ thống làm lạnh tối ưu và phù hợp. | Phương pháp thiết kế hệ thống làm lạnh cho văn phòng. |

Nội dung 4, tuần 7: Hệ thống điều hòa thông gió (Tiếp)

| Hình thức TCDH | Thời gian, địa điểm | Nội dung chính tuần 7 | Mục tiêu cụ thể | Yêu cầu SV chuẩn bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lý thuyết | 3 | Hệ thống thông gió. | Kiến thức: Nhận biết được các loại hệ thống thông gió trong các tòa nhà hiện nay. Phân tích được vai trò, ý nghĩa của hệ thống thông gió. Kỹ năng: Phân biệt được các hệ thống thông gió trong tòa nhà, các thiết bị sử dụng trong hệ thống thông gió của tòa nhà dân dụng và công nghiệp. | - Đọc TL [2] tr 40 – 45. - Cấu trúc của hệ thống thông gió. |
| Bài tập | 2 | + Tính toán lựa chọn hệ thống thông gió trong tòa nhà. + Tính toán công suất thiết bị phù hợp cho hệ thống thông gió. | Kiến thức: Biết cách tính toán hệ thống thông gió, lựa chọn được các thông số phù hợp cho hệ thông thông gió. Tính chọn được công suất phù hợp đảm bảo yêu cầu hệ thống thông gió hoạt động tốt. Kỹ năng: Lựa chọn được hệ thống thông gió, công suất của thiết bị thông gió phù hợp. | - Đọc TL [2] tr 365 – 370. - Phương pháp tính toán lựa chọn hệ thống thông gió phù hợp. |
| Tự học | 15 | Các loại hệ thống thông gió thường dùng phổ biến hiện nay. | Kiến thức: Phân loại được các hệ thống thông gió thông dụng. Phân tích được vai trong chức năng các hệ thống thông gió thông dụng hiện nay. Kỹ năng: Phân biệt được các hệ thống thông gió trên thị trường. | Cách phân loại hệ thông thông gió trong tòa nhà. |
| Tư vấn của GV |  | Thiết kế tối ưu hệ thống thông gió. | Biết cách tối ưu hệ thống thông gió trong các tòa nhà trong thực tế | Thế nào là tối ưu hệ thống |

Nội dung 4, tuần 8: Hệ thống cấp thoát nước

| Hình thức TCDH | Thời gian, địa điểm | Nội dung chính tuần 8 | Mục tiêu cụ thể | Yêu cầu SV chuẩn bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lý thuyết | 3 | Hệ thống cấp nước. | Kiến thức: Nhận biết được vai trò chức năng của hệ thống cấp nước. Phân tích được cấu trúc, sơ đồ của hệ thống cấp nước trong tò nhà. Phân loại được các hệ thống cấp nước thông dụng trong hệ thống tòa nhà hiện nay. Kỹ năng: Lựa chọn được các hệ thống cấp nước phù hợp trong các tòa nhà dân dụng hiện nay. | - Đọc TL [1] tr 46 -51 Chức năng của hệ thống cấp nước |
| Bài tập | 2 | + Tính toán lựa chọn hệ thống cấp nước trong tòa nhà. | Kiến thức: Phân tích được sơ đồ cấp nước trong tòa nhà. Tính toán các thông số cho thiết bị cấp nước của các tòa nhà hiện nay. Kỹ năng: Tính toán lựa chọn được hệ thống cấp nước trong tòa nhà. | Phương pháp lựa chọn thiết bị hệ thống cấp nước. |
| KT- ĐG Giữa kỳ | 50’ | + Tính toán các hệ thống điện, điều hòa, thông gió trong tòa nhà | Kiến thức: Tính toán, thiết kế bài toán tổng hợp về lựa chọn các thiết bị điện, thiết bị thông gió, thiết bị điều hòa trong tòa nhà. Kỹ năng: Lựa chọn được hệ thống điện, hệ thống thông gió, hệ thống làm mát trong tòa nhà. | - Các nội dung kiểm tra. - Giấy kiểm tra. |
| Tự học | 10 | Các loại vật liệu và thiết bị sử dụng trong hệ thống cấp nước của tòa nhà. | Kiến thức: Phân loại được một số loại vật liệu cấp nước điển hình sử dụng trong tòa nhà. Kỹ năng: Phân biệt được các loại thiết bị cấp nước sử dụng trong tòa nhà. | Hệ thống cấp nước thường sử dụng vật liệu nào? |
| Tư vấn của GV |  | Biện pháp thiết kế tối ưu hệ thống cấp nước. | Kiến thức: Nhận biết được phương pháp thiết kế tối ưu hệ thống cấp nước. Kỹ năng: Thiết kế tối ưu được hệ thống cấp nước trong tòa nhà. | Cách thức thiết kế hệ thống cấp nước. |

Nội dung 5, tuần 9: Hệ thống cấp thoát nước (Tiếp)

| Hình thức TCDH | Thời gian, địa điểm | Nội dung chính tuần 9 | Mục tiêu cụ thể | Yêu cầu SV chuẩn bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lý thuyết | 2 | Hệ thống thoát nước. | Kiến thức: Nhận biết được vai trò chức năng của hệ thống thoát nước. Phân tích được cấu trúc, sơ đồ của hệ thống thoát nước trong tò nhà. Phân loại được các hệ thống thoát nước thông dụng trong hệ thống tòa nhà hiện nay. Kỹ năng: Lựa chọn được các hệ thống thoát nước phù hợp trong các tòa nhà dân dụng hiện nay. | - Đọc TL [1] tr 51 - 55 Chức năng của hệ thống thoát nước |
| Bài tập | 2 | + Tính toán lựa chọn hệ thống thoát nước trong tòa nhà. | Kiến thức: Phân tích được sơ đồ thoát nước trong tòa nhà. Tính toán các thông số cho thiết bị thoát nước của các tòa nhà hiện nay. Kỹ năng: Tính toán lựa chọn được hệ thống thoát nước trong tòa nhà. | Phương pháp lựa chọn thiết bị hệ thống thoát nước. |
| Tự học | 15 | Các loại vật liệu và thiết bị sử dụng trong hệ thống thoát nước của tòa nhà | Kiến thức: Phân loại được một số loại vật liệu thoát nước điển hình sử dụng trong tòa nhà. Kỹ năng: Phân biệt được các loại thiết bị thoát nước sử dụng trong tòa nhà. | Hệ thống thoát nước thường sử dụng vật liệu nào? |
| Tư vấn của GV |  | Biện pháp thiết kế tối ưu hệ thống thoát nước. | Kiến thức: Nhận biết được phương pháp thiết kế tối ưu hệ thống thoát nước. Kỹ năng: Thiết kế tối ưu được hệ thống thoát nước trong tòa nhà. | Cách thức thiết kế hệ thống thoát nước. |

Nội dung 5, tuần 10: Hệ thống phòng cháy- chữa cháy

| Hình thức TCDH | Thời gian, địa điểm | Nội dung chính tuần 10 | Mục tiêu cụ thể | Yêu cầu SV chuẩn bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lý thuyết | 3 | Hệ thống phòng cháy | Kiến thức: Nhận biết được cấu trúc vai trò, chức năng của hệ thống phòng cháy. Phân thích thiết lập được các hệ thống phòng cháy cho tòa nhà. Lựa chọn được các thiết bị phòng cháy phù hợp cho tòa nhà hiện nay. Kỹ năng: Lựa chọn phương án phòng cháy phù hợp cho tòa nhà. | - Đọc TL [2] tr 56-60 Tần quan trọng của hệ thống phòng cháy trong tòa nhà. |
| Bài tập | 2 | Phương pháp thiết kế, trang bị hệ thống phòng cháy trong tòa nhà. Tính toán, lựa chọn hệ thống phòng cháy trong tòa nhà | Kiến thức: Nhận biết được các phương pháp thiết kế trang bị phòng cháy trong tòa nhà. Tính toán được thông số các thiết bị phòng cháy, tính toán thông số hệ thống phòng cháy trong tòa nhà. Kỹ năng: Xác định được hệ thống phòng cháy trong tòa nhà. | Các phương pháp thiết kế lắp đặt thiết bị phòng cháy. |
| KT-ĐG | 30’ | Tính toán hệ thống cấp thoát nước cho nhà chung cư. | Kiến thức: Lập các phương trình tính toán hệ thống cấp nước trong tòa nhà. Tính toán được các thông số của hệ thống cấp, thoát nước trong tòa nhà. Kỹ năng: Xác định được thông số của hệ thống thoát nước trong tòa nhà. | - Các nội dung kiểm tra. - Giấy KT |
| Tự học | 15 | Phương pháp lựa chọn thiết bị cho hệ thống phòng cháy tòa nhà. | Kiến thức: Nhận biết được các phương thức lựa chọn thiết bị phòng cháy trong tòa nhà. Kỹ năng: Lựa chọn được các thiết bị phòng cháy phù hợp khi triển khai thiết kế hệ thống phòng cháy. | Cách thức lựa chọn thiết bị phòng cháy |
| Tư vấn của GV |  | Một số biện pháp sử dụng thiết bị phòng cháy cho tòa nhà chung cư. | Nhận biết được các biện pháp phòng cháy trong các tòa nhà dân dụng và công nghiệp. | Các phương pháp lắp đặt thiết bị phòng cháy. |

Nội dung 6, tuần 11: Hệ thống phòng cháy- chữa cháy (tiếp)

| Hình thức TCDH | Thời gian, địa điểm | Nội dung chính tuần 11 | Mục tiêu cụ thể | Yêu cầu SV chuẩn bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lý thuyết | 2 | Hệ thống chữa cháy. | Kiến thức: Nhận biết được cấu trúc vai trò, chức năng của hệ thống chữa cháy. Phân thích thiết lập được các hệ thống chữa cháy cho tòa nhà. Lựa chọn được các thiết bị chữa cháy phù hợp cho tòa nhà hiện nay. Kỹ năng: Lựa chọn phương án chữa cháy phù hợp cho tòa nhà. | - Đọc TL [2] tr 61-65 Tần quan trọng của hệ thống chữa cháy trong tòa nhà. |
| Thảo luận | 2 | Phương pháp thiết kế, trang bị hệ thống chữa cháy trong tòa nhà. Tính toán, lựa chọn hệ thống chữa cháy trong tòa nhà. | Kiến thức: Nhận biết được các phương pháp thiết kế trang bị chữa cháy trong tòa nhà. Tính toán được thông số các thiết bị chữa cháy, tính toán thông số hệ thống chữa cháy trong tòa nhà. Kỹ năng: Xác định được hệ thống chữa cháy trong tòa nhà. | Đọc tài liệu [2]. Phương pháp lựa chọn thiết bị chữa cháy phù hợp cho tòa nhà. |
| Tự học | 15 | Phương pháp lựa chọn thiết bị cho hệ thống chữa cháy tòa nhà. | Kiến thức: Nhận biết được các phương thức lựa chọn thiết bị chữa cháy trong tòa nhà. Kỹ năng: Lựa chọn được các thiết bị chữa cháy phù hợp khi triển khai thiết kế hệ thống phòng cháy. | Đọc tài liệu [2]. Đặc điểm của một số thiết bị chữa cháy thông dụng. |
| Tư vấn của GV |  | Một số biện pháp sử dụng thiết bị chữa cháy cho tòa nhà chung cư. | Nhận biết được các biện pháp lựa chọn thiết bị chữa cháy trong các tòa nhà dân dụng và công nghiệp. | Cách thức nhận biết thiết bị chữa cháy chuyên dùng. |

Nội dung 6, tuần 12: Hệ thống điều khiển thông minh thiết bị trong nhà

| Hình thức TCDH | Thời gian, địa điểm | Nội dung chính tuần 12 | Mục tiêu cụ thể | Yêu cầu SV chuẩn bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thực hành | 5 | Thiết bị điều khiển thông qua các cảm biến | Kiến thức: Nhận biết được một số các thiết bị điều khiển thông qua các cảm biến được sử dụng trong tòa nhà. Biết được vai trò chức năng của các thiết bị điều khiển này. Phân tích được nguyên lý hoạt động của các thiết điều khiển thông qua cảm biến. Kỹ năng: Thực hiện kết nối thiết bị điều khiển thông qua cảm biến. Thao tác điều khiển các thiết bị trong tòa nhà thông qua cảm biến. | - Đọc TL [3] Cấu tạo và đực điểm các thiết bị điều khiển thông minh trong tòa nhà |
| Thực hành | 5 | Thiết bị điều khiển bởi các hãng qua điện thoại thông minh | Kiến thức: Nhận biết được một số các thiết bị điều khiển thông qua điện thoại thông minh được sử dụng trong tòa nhà. Biết được vai trò chức năng của các thiết bị điều khiển này. Phân tích được nguyên lý hoạt động của các thiết điều khiển thông qua điện thoại thông minh. Kỹ năng: Thực hiện kết nối thiết bị điều khiển thông qua điện thoại thông mih. Thao tác điều khiển các thiết bị trong tòa nhà thông qua điện thoại thông minh. | - Đọc TL [3] Vai trò và tầm quan trọng của thiết bị điều khiển thông minh trong xã hội hiện nay. |
| KT-ĐG | 30’ | Các phương pháp thiết kế hệ thống phòng cháy và chữa cháy trong tòa nhà | Kiến thức: Lựa chọn phương pháp thiết kế phòng cháy chữa cháy phù hợp trong tòa nhà. Thính toán thông số thiết bị phòng cháy chữa cháy phù hợp. Kỹ năng: Thiết kế được hệ thống phòng cháy, chữa cháy trong tòa nhà. | - Các nội dung kiểm tra. - Giấy kiểm tra. |
| Tự học | 15 | Phương pháp cài đặt hệ thống điều khiển thiết bị qua điện thoại thông minh. | Phương pháp cài đặt thiết bị thông minh trong tòa nhà. Thực hiện cài đặt, lựa chọn các thiết bị thông minh sử dugj trong tòa nhà. Phân tích hoạt động của hệ thống. | Đặc điểm của các thiết bị thông minh trong tòa nhà |
| Tư vấn của GV |  | Hệ thống thiết bị thông minh thường sử dụng trong tòa nhà | Phân loại được các thiết bị thông mih sử dụng trong tòa nhà. Lập phương án điều khiển thiết bị thông minh trong tòa nhà | Mô hình các thiết bị thông minh trong tòa nhà. |

9. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN:

- Sinh viên phải nghiên cứu trước đề cương chi tiết học phần, chuẩn bị các tài liệu học tập.

- Giảng viên giảng những vấn đề cơ bản, kết hợp thảo luận theo nhóm, lớp. Có những vấn đề giảng viên để cho sinh viên tự nghiên cứu sau đó kiểm tra và sửa chữa chung.

- Giảng viên phân tích, hướng dẫn cách áp dụng lý thuyết, cách vận dụng vào việc làm bài tập, giải bài tập mẫu, sau đó SV tự học theo nhóm để giải quyết các bài tập còn lại.

- Bắt buộc SV phải dự đầy đủ số tiết lên lớp theo quy chế 43: không được nghỉ quá 20% số tiết. Rèn luyện kỹ năng tự ghi bài, học bài, nâng cao khả năng tự học và làm việc theo nhóm.

10. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN:

10.1. Kiểm  tra- đánh giá thường xuyên:

- Kiểm tra quá trình chuẩn bị bài tập và phần sinh viên tự chuẩn bị ở nhà.

- Kiểm tra đánh giá thường xuyên các tuần bằng nhiều hình thức: Kiểm tra viết, trắc nghiệm, cho điểm khuyến kích sự năng nổ thảo luận của sinh viên trong thảo luận nhóm. Điểm trung bình kiểm tra có trọng số 0,3.

-  Tiêu chí đánh giá:

| Mức | Nội dung đánh giá (áp dụng theo các mức sau) | Điểm |
| --- | --- | --- |
| 1 | Có chuẩn bị bài và làm bài tập ở nhà: Nhớ, trình bày đúng yêu cầu đề ra. | 5-6,5 |
| 2 | - Nhớ, trình bày đúng yêu cầu - Biết cách vận dụng giải các bài toán thực tế, nhưng chưa hoàn thiện. | 7-8,5 |
| 3 | - Nhớ, trình bày đúng yêu cầu. - Biết cách vận dụng giải quyết tốt các bài toán thực tế | 9-10 |
| 4 | Không đạt tiêu chí trên | < 5 |

10.2. Kiểm tra đánh giá giữa kỳ:

- Kiểm tra đánh giá giữa kỹ: 1 bài kiểm tra viết/ tuần 8/ 1 tiết. Điểm của bài kiểm tra có trọng số 0,2.

- Tiêu chí đánh giá:

| Mức | Nội dung đánh giá (áp dụng theo các mức sau) | Điểm |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhớ, trình bày đúng yêu cầu lý thuyết đề ra. | 5-6,5 |
| 2 | - Nhớ, trình bày đúng yêu cầu lý thuyết đề ra. - Biết cách vận dụng để giải quyết vấn đề thực tế mà đề bài đặt ra nhưng chưa hoàn thiện. | 7-8,5 |
| 3 | - Nhớ, trình bày đúng yêu cầu lý thuyết đề bài. - Biết cách vận dụng giải quyết tốt các bài toán thực tế | 9-10 |
| 4 | Không đạt tiêu chí trên | < 5 |

10.3. Kiểm tra đánh giá cuối kỳ:

- Hình thức:  Thi viết (tự luận).

- Thời gian: 120 phút.

- Phòng thi viết do phòng Đào tạo xếp.

- Trọng số: 0,5.

- Tiêu chí đánh giá:

| Mức | Nội dung đánh giá (áp dụng theo các mức sau) | Điểm |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Trình bày được ý tưởng về mặt lý thuyết của bài. | 5-6,5 |
| 2 | - Hoàn thành phần lý thuyết. - Biết cách vận dụng giải quyết bài toán thực tế đặt ra, nhưng chưa hoàn thiện. | 7-8,5 |
| 3 | - Hoàn thành phần lý thuyết. - Biết cách vận dụng giải quyết bài toán thực tế đặt ra, hoàn thiện biểu thức và vận dụng tốt các kiến thức để giải các bài toán đặt ra. | 9-10 |
| 4 | Không đạt tiêu chí trên | < 5 |

10.4. Lịch thi kiểm tra:

- Kiểm tra giữa kỳ: tuần thứ 8.

- Kiểm tra cuối kỳ: sau 13 tuần.

- Lịch thi: Do phòng Quản lý đào tạo xếp.

11. CÁC YÊU CẦU KHÁC:

- Bố trí lịch học, thời gian học theo lịch trình cụ thể (mục 8.2).

- Giờ lý thuyết bố trí học tại phòng học chức năng.

- Giờ thực hành, thí nghiệm bố trí tại phòng thí nghiệm KT Điện - Điện tử. Thí nghiệm theo nhóm/lớp. Mỗi nhóm không quá 25 sinh viên.

Thanh Hoá, ngày 22  tháng 8 năm 2020

| TRƯỞNG KHOA | TRƯỞNG BỘ MÔN | GIẢNG VIÊN |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Văn Dũng | Trần Hùng Cường | Lưu Đình Thi |